Norme UNI

IMPIANTI TERMOIDRAULICI

Impianti di riscaldamento e climatizzazione relative alle civili abitazioni

UNI EN 1264-4:2003 	Riscaldamento a pavimento - Impianti e componenti - Installazione

UNI 8061:1980 + A132:1984 Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto. Progettazione, costruzione ed esercizio.

UNI 8065:1989 		Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile.

UNI 8364:1984 + A146:1984 Impianti di riscaldamento. Controllo e manutenzione.

UNI 8855:1986 	Riscaldamento a distanza. Modalità per l'allacciamento di edifici a reti di acqua calda.

UNI 9317:1989 		Impianti di riscaldamento. Conduzione e controllo.

UNI 10199:1993 	Impianti ad acqua surriscaldata. Requisiti per l'installazione e metodi di prova.

UNI 10376:1994 	Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici.

UNI 10412:2009 	Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di sicurezza.

UNI EN 12170:2002 	Impianti di riscaldamento degli edifici - Procedure per la predisposizione della documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio - Impianti di riscaldamento che richiedono personale qualificato per la conduzione

UNI EN 12171:2002 	Impianti di riscaldamento degli edifici - Procedure per la predisposizione della documentazione per la conduzione, la manutenzione e l'esercizio - Impianti di riscaldamento che non richiedono personale qualificato per la conduzione

UNI EN 12514-1:2002 	Installazioni di impianti di alimentazione di combustibile liquido per bruciatori - Requisiti di sicurezza e prove - Componenti, pompe di alimentazione combustibile liquido, dispositivi di regolazione e di sicurezza, serbatoi di alimentazione

UNI EN 12514-2:2002 Installazioni di impianti di alimentazione di combustibile liquido per bruciatori - Requisiti di sicurezza e prove - Componenti, valvole, tubazioni, filtri, degasatori del combustibile, contatori

UNI EN 12828:2005 	Impianti di riscaldamento negli edifici - Progettazione dei sistemi di riscaldamento ad acqua

UNI EN 14336:2004 	Impianti di riscaldamento negli edifici

NB:	Per la realizzazione di questi impianti, l'impresa deve essere in possesso del Requisito Tecnico Professionale lettera "C" del D.M. 37 del 21/01/2008

Rete Acqua

UNI 5634:1997 	Sistemi di identificazione delle tubazioni e canalizzazioni convoglianti fluidi.

UNI 9182:2014 	Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.

UNI 10637:1997	Piscine. Requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell'acqua di piscina.

Nuova UNI EN 806-4

NB:	Per la realizzazione di questi impianti, l'impresa deve essere in possesso del Requisito Tecnico Professionale lettera "D" del D.M. 37 del 21/01/2008

Camini e Canne Fumarie

UNI EN 1443:2005 	Camini - Requisiti generali

UNI 9615:1990 A1:95 	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali.

UNI 9615-2:1995 	Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per i camini a collegamento singolo.

UNI 10640:1997 	Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica.

UNI 10641:1997 	Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione. Progettazione e verifica.

UNI 10845:2000 	Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento.

UNI 10847:2000 	Impianti fumari singoli per generatori alimentati con combustibili liquidi e solidi - Manutenzione e controllo - Linee guida e procedure

UNI EN 13384-1:2004 	Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti ad un solo apparecchio

UNI EN 13384-2:2004 	Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi da riscaldamento

UNI 9731 	Camini - Classificazione in base alla resistenza termica di - misure e prove.

Impianti a Biomassa

UNI 10412:2009 	Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni di sicurezza.

UNI 10683:2012 	Generatori di calore alientati a legna o altri biocombustibili solidi. Verifica, Installazione, controllo e manutenzione.

UNI EN 14961-5:2011	Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 5: Legna da ardere per uso non industriale

UNI EN 14961-2:2011	Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione de combustibile - Parte 2: Pellet di legno per uso non industriale

UNI EN 14961-4:2011	Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4:Cippato di legno per uso non industriale

EN 12828 (2003)	Norma Impiantistica

EN 303-5 (2004)	Norma di costruzione delle caldaie

Impianti gas relative alle civili abitazioni

UNI EN 1775:2004 T	Rapporto e distribuzione di gas - Tubazioni di gas negli edifici - Pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Raccomandazioni funzionali

UNI 7129:2015 	Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.

UNI 7128:2015	Impianti a gas per uso domestico alimentati da reti di distribuzione - Termini e definizioni.

UNI 7131:1999 	Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione

UNI 8723:2017	Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunità. Prescrizioni di sicurezza.

UNI 8827	Impianti di riduzione finale della pressione dei gas funzionanti con pressioni a monte compresa fra 0,04 e 5 bar - Progettazione, costruzione e collaudo.

UNI 8213 	Depositi di gas di petrolio liquefatti per impianti centralizzati con serbatoi fissi di capacità complessiva fino a 5mc. - Progettazione , installazione ed esercizio.

UNI 9860:1998 	Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione e collaudo

UNI 10435:1995 	Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione.

UNI 10738:1998 	Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 - Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali

UNI 11071:2003 	Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi a condensazione e affini - Criteri per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione

UNI 11137-1:2004 	Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni in esercizio - Parte 1: Prescrizioni generali e requisiti per i gas della I e II famiglia

UNI TS 11147:2005 	Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di giunzioni a raccordi a pressare - Progettazione, installazione e manutenzione

NB:	Per la realizzazione di questi impianti, l'impresa deve essere in possesso del Requisito Tecnico Professionale lettera "E" del D.M. 37 del 21/01/2008

Norme di disegni

UNI 9511 Disegni tecnici - Simboli

Impianti Refrigerazione

UNI EN 13313: 2011 - Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Competenza del personale

La norma UNI EN 13313: 2011 è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 13313 (edizione novembre 2010). La norma definisce le attività riferite ai circuiti refrigerati e i profili di competenza associati e stabilisce le procedure per la valutazione della competenza delle persone che svolgono queste attività.

NB:	Per la realizzazione di questi impianti, l'impresa deve essere in possesso del Requisito Tecnico Professionale lettera "C" del D.M. 37 del 21/01/2008

Impianti Ad Aria

UNI 10339:1995 	Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti. Regole per la richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.

UNI ENV 12097:1999 	Ventilazione negli edifici - Rete delle condotte - Requisiti relativi ai componenti atti a facilitare la manutenzione delle reti delle condotte

UNI EN 12599:2001 	Ventilazione per edifici - Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in consegna di impianti installati di ventilazione e di condizionamento dell'aria

UNI EN 13141-7:2004 Ventilazione degli edifici - Verifica delle prestazioni di componenti/ prodotti per la ventilazione degli alloggi - Verifica delle prestazioni di unità di ventilazione meccanica di immissione ed estrazione (compreso il recupero di calore) di impianti di ventilazione meccanica destinati ad abitazioni unifamiliari

UNI 10381 	Impianti aeraulici. Condotte. Classificazione, progettazione, dimensionamento e posa in opera.

Impianti Antincendio

UNI EN 671-2 	Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili.

UNI EN 671-3 	Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili

UNI 9489 	Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler).

UNI 9490 	Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.

UNI 9795 	Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali

UNI 10779 		Reti di idranti – Progettazione installazione ed esercizio

UNI 10877-1	Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Requisiti generali

NB:	Per la realizzazione di questi impianti, l'impresa deve essere in possesso del Requisito Tecnico Professionale lettera "G" del D.M. 37 del 21/01/2008

Energie Rinnovabili

UNI 8211:1981 	Impianti di riscaldamento ad energia solare. Termini e definizioni

UNI 9711  		Impianti termici utilizzanti energia solare. dati per l'offerta, l'ordinazione e collaudo.

Norme UNI

IMPIANTI ELETTRICI

Norme CEI applicabili agli impianti elettrici

CEI 11-1 	Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica.

CEI 11-8 	Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.

CEI 11-17 	Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.

CEI 11-17 	Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.

CEI 11-37 	Guida all’esecuzione degli impianti di terra di stabilimenti industriali per sistemi di I, II e III categoria.

CEI 12-13 	Apparecchi elettronici e loro accessori, collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale. Norme di sicurezza.

CEI 17-13/1 	Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT ) - Parte 1: prescrizioni per apparecchiature di serie ( AS ) e non di serie ( ANS ).

CEI 17 -13/2 	Apparecchiature assiemate di protezione di manovra per bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione ). - Parte 2 : Prescrizioni particolari per condotti a sbarre.

CEI 17-13/3 	Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT ) - Parte 3 ( Quadri ASD ).

CEI 20-40 	Guida all'uso dei cavi in bassa tensione.

CEI 23-51 	Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.

CEI 31-30 	Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Classificazione dei luoghi pericolosi.

CEI 64/4 	Impianti elettrici in locali ad uso medico.

CEI 64-8 	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua.

CEI 64-12 	Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario.

CEI 64-13 	Guida alla norma CEI 64-4

CEI 64-14 	Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori.

CEI 64-50 	Edilizia residenziale - Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori ausiliari e telefonici.

CEI 79-3 	Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti.

CEI 81-1 	Protezione delle strutture contro i fulmini.

CEI 103-1/14 	Impianti telefonici

NB:	Per la realizzazione di questi impianti, l'impresa deve essere in possesso del Requisito Tecnico Professionale lettera "A" del D.M. 37 del 21/01/2008

Impianti antenna

CEI 100-147 (CEI EN 60728-1) - Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi

CEI 100-6 (CEI EN 50083-7) - Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi

CEI 12-15 	Antenna. Impianti centralizzati

CEI 12-15 V1 	Antenna. "protezione contro i fulmini"

CEI 12-17 	Antenna. Impianti centralizzati

CEI 12-43 	Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi e sonori

NB:	Per la realizzazione di questi impianti, l'impresa deve essere in possesso del Requisito Tecnico Professionale lettera "B" del D.M. 37 del 21/01/2008